2026年第二季度滨湖区城市生活饮用水

水质卫生监测情况

一、基本信息

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》和《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》要求，无锡市滨湖区卫生健康委组织完成了2026年第二季度的城市生活饮用水水质卫生监测工作。全区共设7个管网末梢水及1个二次供水监测点，按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）进行检测，共检测水样24份，根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）进行评价，合格24份，合格率100%（其中末梢水23份，合格23份；二次供水1份，合格1份）。

二、水质监测结果

（一）末梢水

滨湖区共设置7个管网末梢水监测点，其中5个监测点为太湖水源监测点、2个为长江水源监测点。二季度共监测末梢水23件，合格23件，合格率为100%。

（二）二次供水

滨湖区共设置1个二次供水监测点，每季度监测一次，二季度共监测二次供水1件，合格1件，合格率为100%。